ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ №     «  »     202   р.

для підбору та замовлення дросельної або регулюючої заслонки

для високотемпературних газів та систем промислової вентиляції

| ТОВ НВП «Техприлад» - імпортер і офіційний дистриб’ютор в Україні компанії JASTA Armaturen GmbH (Німеччина) – виробника широкого асортимента заслонок промислового призначення 04073 Київ, пров. Куренівський, 4/9 Техніко-комерційний відділ: Тел./факс: (044) 467-26-60 (-80) Інженерний відділ: Тел.: (044) 467-26-47, Факс:(044) 467-26-44 E-mail: indvalves.sales@techprilad.com Сайт: www.techprilad.com | Асортимент та основні технічні характеристики: - поворотні заслонки дискові та прямокутні, а також багатожалюзеві або турбінні для плавного регулювання; - ущільнення затвор/сідло – метал/метал або метал/керамічне сідло; - номінальний розмір DN32…5000 та 63х63…5000х5000 мм; - номінальний тиск – до 60 бар; - максимальний перепад тиску - 16 бар; - максимальна температура – 1300°C; - спеціальні виконання – триходовий байпасний клапан, надшвидкого аварійного закриття, шиберного типу; - приєднання: міжфланцеве, фланцеве, під приварення. |  |
| --- | --- | --- |
| Замовник: |
| Організація |  |
| Контактна особа |  |
| Телефон / факс |  |
| E-mail |  |
| Місто |  |
| Робоче середовище: |
| Найменування газу |  |
| Хімічний або елементарний склад |  |
| Найменування та максимальний діаметр твердих часток, мм |  |
| Температура, °C | min | max |
| Тиск при максимальній температурі, бар (надл.) |  |
| Густина газа | кг/м3 (при робочих умовах) | або | кг/м3(Н) (при нормальних умовах) |
| Додаткові дані |  |
| Навколишнє середовище: |
| Температура | min | max |
| Відносна вологість | min | max |
| Характеристики трубопровода: |
| Призначення |  |
| Матеріал |  |
| Фактичний зовнішній діаметр трубопровода, мм | DN або | Н X В |
| Товщина стінки, мм |  |  |
| Максимальна величина витрати, нм³/год (газ), кг/год (водяна пара) | нм³/год | кг/год |
| Швидкість потоку, м/с | м/с |

| Вимоги до заслонки: |
| --- |
| Призначення | перекриття | розділення потоків |
|  | дроселювання | аварійне перекриття |
|  | плавне регулювання |  |
| Допустиме протікання в закритому положенні, % від Kvs | 0,005 | 0,05 | 0,5 | 1 |
| Необхідність повної герметичності по класу А (можливо тільки з додатковою системою ущільнення стисненим повітрям) | так | ні |
| Максимальна різниця тисків при закритій заслонці, бар |  |
| Бажаний тип заслонки | поворотна | багатожалюзева |
| Бажаний матеріал корпуса | чавун | алюміній |
|  | хромонікелевий чавун | котельна вуглецева сталь |
|  | нержавіюча сталь | легована сталь |
| Бажаний матеріал диска | чавун | котельна вуглецева сталь |
|  | хромонікелевий чавун | легована сталь |
|  | нержавіюча сталь |  |
| Приєднання | міжфланцеве | фланцеве |
|  | під приварення встик |  |
| Додаткові побажання |  |  |
| Управління: |
| Без приводу | вільний шток |  | вільний шток з монтажним комплектом, згідно ISO 5211 |
| Ручний привід | ручка з фіксованим положення | ручка з плавною фіксацією |
|  | ручний редуктор |  |
| Електричний привід: |
| Напруга живлення |  | 220В, 50Гц 1( |  | 380В, 50Гц 3( |  | 24В, АС |  | 24В, DC |
| Ступінь захисту корпуса |  | IP54 |  | IP65 |  | IP67 |  | IP68 |
| Вхідний сигнал |  | відкрито/закрито |  | трьохпозиційний |
|  |  | 4-20 мА |  | 0-10 V |
| Вихідний сигнал |  | 4-20 мА |  | 0-10 V |  | потенціометричний |
| Блок керування |  | AUMATIC |  | AUMA MATIC |
| Пневматичний привід: |
| Тип пневматичного привода |  | односторонньої дії (нормально закритий) |  | односторонньої дії (нормально відкритий) |
|  |  | двосторонньої дії |  |  |
| Тиск подачі повітря в привід, бар | Min. | Max. |

| Додаткове обладнання та аксесуари пневмоприводів | позиціонер 4-20 мА | вихідний сигнал 4-20 мА |
| --- | --- | --- |
|  | кінцеві вимикачі | соленоїдний клапан |
|  | фільтр-редуктор | ручний дублер |
| Інтерфейс | PROFIBUS | HARD | інший |
| Максимальний час повного переміщення заслонки | с |  |
| Необхідність вибухозахисту | так | ні |
| Відповідні фланці з кріпленнями | так | ні |
| Додаткові дані |  |  |
| Орієнтовна кількість штук |  |  |
| Підпис розробника опитувального листа від Замовника |  |  | Дата |  |  |