	ФОРМА №11.4.2

	[image: image8.png](\'ECHPRYLADG’

VALVES AND CONTROLS







Опитувальний лист №     «  »     202  р.

для підбору та замовлення сильфонних компенсаторів 

з  еластомерів та PTFE
	ТОВ НВП "Техприлад" – імпортер та дистриб’ютор в Україні  компанії Stenflex® Rudolf Stender GmbH (Німеччина)
04073 Київ, пров. Куренівський, 4/9 

Техніко - комерційний відділ
Тел.: (044) 467-26-60 (-80)

E-mail: indvalves.sales@techprilad.com
Сайт: www.techprilad.com
	[image: image1.png]®

STENFLEX





www.stenflex.com

	[image: image2.png]


  [image: image3.png]


[image: image4.png]


  [image: image5.png]


  [image: image6.png]


[image: image7.png]





Типи компенсаторів: універсальні, зсувні, кутові.

DN15 – DN7500, PN0,7 .. PN25, Т= -40°С   …+130 °С  для еластомерів, та -50°С   …+200 °С для PTFE.   

Тиск розриву – до 75 бар.

Спеціальні виконання для підвищених величин зміщень, вимог вогнестійкості, гідравлічних систем, надкороткої будівельної довжини, конусної та іншої нестандартної форми тощо.
	Замовник:

	Організація
	     
	Місто
	     

	Контактна особа
	     

	E-mail
	     
	Телефон / факс
	     

	Назва проекту
	     


	Вихідні дані для підбору

	Призначення компенсатора
	 FORMCHECKBOX 
 Компенсація зміщень
	 FORMCHECKBOX 
 Поглинання вібрацій 
	 FORMCHECKBOX 
 Зменшення шуму

	Місце застосування
	 FORMCHECKBOX 
 Металева труба
	 FORMCHECKBOX 
 Пластикова труба 
	 FORMCHECKBOX 
 Компресор

	
	 FORMCHECKBOX 
 Насос (на вході)
	 FORMCHECKBOX 
 Насос (на виході) 
	 FORMCHECKBOX 
 Охолоджувальна система електростанції

	
	 FORMCHECKBOX 
 Двигун
	 FORMCHECKBOX 
 Повітропровід 
	 FORMCHECKBOX 
 Гідравлічна система

	
	Інше      

	Діаметр умовного проходу, мм
	DN       
	Номінальний тиск PN, бар (надл) 
	     

	Робоче середовище
	     

	Агрегатний стан робочого середовища
	   FORMCHECKBOX 
 Газ 
	 FORMCHECKBOX 
 Рідина
	 FORMCHECKBOX 
 Пароподібне 
	 FORMCHECKBOX 
 Інше            

	Наявність абразивних твердих часток 
	 FORMCHECKBOX 
 Так                                                              FORMCHECKBOX 
 Ні

	Робоча температура, °С 
	min.          

max.     
	Максимальна температура, °С  (короткочасно)
	

	Робочий тиск, бар (надл.) 
	min.              
max.     
	Тиск при тестуванні трубопроводів, бар (надл.)
	

	Вакуум, бар (абс)
	     

	Наявність пульсації тиску
	 FORMCHECKBOX 
 Так                                                           FORMCHECKBOX 
 Ні 

	Швидкість потоку, м/с
	

	Осьовий розтяг, мм              +                    
	
	Осьове стискання, мм        - 
	

	Зсув, мм                                 + /-
	
	Кутове зміщення, град    + / -
	

	Синхронне зміщення в кількох площинах
	 FORMCHECKBOX 
 Так                                                           FORMCHECKBOX 
 Ні 

	Бажаний тип компенсатора 
	 FORMCHECKBOX 
 Універсальний
	 FORMCHECKBOX 
 Зсувний 
	 FORMCHECKBOX 
 Кутовий

	Бажаний матеріал сильфона
	 FORMCHECKBOX 
 EPDM 
	 FORMCHECKBOX 
 NBR
	 FORMCHECKBOX 
 CIIR
	 FORMCHECKBOX 
 PTFE

	Бажана будівельна довжина, мм
	

	Фланцеве приєднання по стандарту DIN / ANSI

	Стандарт / PN
	 FORMCHECKBOX 
 EN1092 / PN                                       FORMCHECKBOX 
 ANSI / Class      

	Матеріал
	 FORMCHECKBOX 
 Сталь 1.0038 гальванізована                  FORMCHECKBOX 
 н/ж сталь

	Фланцеве приєднання по стандарту SAE 3000 PSI (модель GR-SE)

	Матеріал
	 FORMCHECKBOX 
 Алюміній (стандарт)                                  FORMCHECKBOX 
 н/ж сталь

	Різьбове приєднання ISO 7-1 (DIN2999)

	Різьба
	 FORMCHECKBOX 
 Зовнішня                    FORMCHECKBOX 
 Внутрішня         FORMCHECKBOX 
 Внутрішня / зовнішня

	Матеріал
	 FORMCHECKBOX 
 Ковкий чавун гальванізований                  FORMCHECKBOX 
 н/ж сталь

	Обмежувачі для поглинання сил реакції

	 FORMCHECKBOX 
 Стрижні, встановлені ззовні                
	 FORMCHECKBOX 
 Стрижні, встановлені ззовні 

та в середині
	 FORMCHECKBOX 
 Шарнірні (при кутовому 

зміщені)

	Аксесуари

	 FORMCHECKBOX 
 Захисний чохол                 
	 FORMCHECKBOX 
 Вакуумне опорне кільце                 

	 FORMCHECKBOX 
 Внутрішній направляючий рукав                 
	 FORMCHECKBOX 
 Вогнезахисна оболонка                 

	                   FORMCHECKBOX 
 Зовнішній захисний патрубк                 

	Модель з каталогу 
	     


	Додаткова інформація / Additional info

	Особливі вимоги та побажання (допишіть, якщо вони є): 

	


	Кількість штук/

Quantity pcs :
	     
	

	Підпис
	     
	
	Дата 
	     
	


Ред – 07/25                                                             стор. 2 из 2

