Опитувальний лист №     «  »     20  р.

Редуктор тиску з пілотним керуванням для систем водопостачання

| Виробник клапанів: компанія CSA S.r.l. (Італія) Імпортер та офіційний дилер в Україні: компанія ТОВ НВП «Техприлад» 04073 Київ, пров. Куренівський, 4/9 Відділ промислового трубопровідного обладнання: Тел./факс: (044) 467-26-60 (-80) Відділ технічної підтримки: Тел.: (044) 467-26-47, Факс:(044) 467-26-44 E-mail: indvalves.sales@techprilad.com Сайт: www.techprilad.com | Можливість поставки DN50 – DN600 PN16/25/40 Питна чи технічна вода з температурою Т=+2…+70°С Мембранний або поршневий привід Три типи затворів головного клапана Блок регулювання швидкості відкриття/закриття Візуальний датчик положення головного клапана |
| --- | --- |

| Замовник: |
| --- |
| Організація |  |
| Контактна особа |  |
| Телефон / факс |  |
| E-mail |  |
| Місто |  |

| Загальні відомості для підбору клапана: |
| --- |
| Тип клапана |  | стандартний з одним пілотом |
|  |  | з двома пілотами та мікроконтролером для погодинної автоматичної зміни регульованого тиску |
|  |  | з регулюванням мінімального тиску "до себе" |
|  |  | з регулюванням (обмеженням) максимальної витрати води |
|  |  | інший: |
| Вказати можливі хімічно активні домішки в воді (не потрібно для питної води) | Вказати: |  | без домішок |
| Максимальний розмір твердих часток у воді, мм |  |
| Температура води, °С | Мінімальна | Максимальна |
| Трубопровід | DN | PN |
| Монтажне положення клапана |  | горизонтальне (стандарт) | вертикальне | похиле |
| Витрата води через клапан, м3/год | Максимальна | Нормальна | Мінімальна |
| Тиск на вході клапана, бар (надл) | Максимальний | Нормальний | Мінімальний |
| Тиск, що регулюється на виході, бар (надл) | Максимальний | Нормальний | Мінімальний |
| Тиск, що регулюється на вході (тільки для клапана з регулюванням мін. тиску «до себе»), бар (надл) | Максимальний | Нормальний | Мінімальний |

| Побажання (заповнення не обов'язкове): |
| --- |
| Модель з каталогу |  |
| Діаметр клапана та клас по тиску | DN | PN |
| Тип затвора |  | сідловий (стандарт) |  | щілинний |  | перфорований |

| Аксесуари: |
| --- |
| Манометри (вхід та вихід) |  | так |  | ні |
| Датчик лінійного положення 4-20 мА |  | так |  | ні |
| Датчик положення (відкрито-закрито) |  | так |  | ні |
| Дистанційне закриття клапана соленоїдом |  | так |  | ні |
| Комплект відповідних фланців |  | так |  | ні |
| Примітки |  |
| Кількість |  |  |
| Підпис |  |  | Дата |  |  |