	ФОРМА №1.2
	стор. 2 з 2
	Прохідний клапан з пневмоприводом



ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ №   FORMTEXT 

    
 «»     20  р.     
для підбору прохідного запірного або регулюючого клапана з пневмоприводом
[image: image1.wmf]                                     

ТОВ НВП „Техприлад”

04073 Київ, пров. Куренівський, 4/9 

Відділ промислового трубопровідного обладнання::

Тел./факс: (044) 467 26 70 (-80, -90)

E-mail: indvalves.sales@techprilad.com 

Відділ технічної підтримки:

Тел.: (044) 467 26 47 

E-mail: izhikov@techprilad.com 

Факс:(044) 467 26 44

www.techprilad.com
	Замовник:

	Організація
	

	Контактна особа
	

	Телефон / факс
	

	E-mail
	

	Місто
	     

	Загальна інформація для підбору клапана:

	Тип клапана
	 FORMCHECKBOX 

	запірний
	 FORMCHECKBOX 

	регулюючий

	Робоче середовище
	Назва
	     

	
	* Хімічний та елементарний склад
	     

	
	* Концентрація, %
	     
	pH      

	
	* Густина (кг/м3 – рідини, кг/м3(н.у.) – гази)
	      кг/м3                                                             кг/м3(н.у.)

	
	* В’язкість (вказати одиниці виміру) 
	Кінематична         од.вим.      
	Динамічна         од.вим.      

	
	Агрегатний стан
	 FORMCHECKBOX 

	насичена пара
	 FORMCHECKBOX 

	перегріта пара
	 FORMCHECKBOX 

	газ
	 FORMCHECKBOX 

	рідина

	Наявність абразивних часток в середовищі
	 FORMCHECKBOX 

	так
	 FORMCHECKBOX 

	ні

	Температура робочого середовища, °С
	Мінімальна 
	Нормальна


	Максимальна



	
	     
	     
	     

	Тиск робочого середовища на вході, 

бар (надлишковий)
	Мінімальний
	Нормальний


	Максимальний



	
	     
	     
	     

	Тиск робочого середовища на виході, 

бар (надлишковий)
	Мінімальний
	Нормальний


	Максимальний



	
	     
	     
	     

	Перепад тиску на клапані для розрахунку коефіцієнта пропускної спроможності Квс (тільки для регулюючих клапанів), бар
	Мінімальний 

ΔРмін 
	Нормальний

ΔРнорм
	Максимальний

ΔРмакс

	
	     
	     
	     

	Витрата робочого середовища  
	Максимальна 
	     
	при ΔРмін

	
	Нормальна 
	     
	при ΔРнорм

	
	Мінімальна 
	     
	при ΔРмакс

	Одиниці виміру робочого середовища  
	 FORMCHECKBOX 

	м3/год (рідина)
	 FORMCHECKBOX 

	кг/год (пар, газ)
	 FORMCHECKBOX 

	нм3/год

(стиснене повітря, газ)


	Витратна характеристика

(тільки для регулюючого клапана)
	 FORMCHECKBOX 

	рівновідсоткова
	 FORMCHECKBOX 

	лінійна

	
	 FORMCHECKBOX 

	не має значення
	
	

	Бажаний матеріал корпуса
	 FORMCHECKBOX 

	Сірий чавун
	 FORMCHECKBOX 

	Високоміцний чавун

	
	 FORMCHECKBOX 

	Вуглецева сталь
	 FORMCHECKBOX 

	Кислотостійка н/ж сталь

	
	 FORMCHECKBOX 

	Легована сталь
	 FORMCHECKBOX 

	Не має значення

	Необхідність додаткового сильфонного ущільнення штоку

 
	 FORMCHECKBOX 

	так
	 FORMCHECKBOX 

	ні

	Трубопровід
	DN
	     
	Матеріал
	     



* - для води та водяної пари заповнювати не потрібно

	Місце встановлення клапана
	 FORMCHECKBOX 

	В приміщенні
	 FORMCHECKBOX 

	Поза приміщенням

	При встановленні поза приміщенням 
	 FORMCHECKBOX 

	Під укриттям
	 FORMCHECKBOX 

	Без укриття

	Температура оточуючого середовища, °С
	Мінімальна:
	
	Максимальна:
	     

	Тип з’єднання 
	 FORMCHECKBOX 

	Фланцеве
	 FORMCHECKBOX 

	Під приварку

	Необхідне виконання фланцевого з’єднання (стандартне виконання по DIN EN 1092-1 TYPE B1 – яке відповідає ГОСТ 12820 виконання1)
	 FORMCHECKBOX 

	Стандартне
	Інше
	     

	
	
	
	
	     

	
	
	
	
	

	Загальна інформація для підбору пневмопривода серії DP (привід односторонньої дії):

	Тиск подачі повітря в привід, бар
	Мін. (не менше 1,2 бар):
	
	Макс. (не більше 6 бар):
	

	Дія пружини при відсутності подачі повітря
	 FORMCHECKBOX 

	відкриває клапан
	 FORMCHECKBOX 

	закриває клапан

	Тиск закриття (для визначення необхідного зусилля привода), бар
	     

	Необхідний час повного ходу (відкриття/закриття), с
	     

	Аксесуари до привода
	Датчик-сигналізатор крайнього положення клапана:

	
	 FORMCHECKBOX 

	один
	 FORMCHECKBOX 

	два
	 FORMCHECKBOX 

	  немає необхідності

	
	 FORMCHECKBOX 

	Пневматичний позиціонер (0,2-1,0 бар)

	
	 FORMCHECKBOX 

	Електропневматичний позиціонер 

(вхідний сигнал 4-20 мА)

	
	 FORMCHECKBOX 

	Датчик положення клапана (вихід 4-20 мА, 0-10 В)

	
	 FORMCHECKBOX 

	Потенціометричний датчик положення клапана

	
	 FORMCHECKBOX 

	3/2 ходовий соленоїдний клапан

	
	 FORMCHECKBOX 

	Фільтр-редуктор

	
	

	
	Інші
	

	
	
	

	Ручний дублер
	 FORMCHECKBOX 

	не потрібен
	 FORMCHECKBOX 

	потрібен

	Необхідність вибухозахисту
	 FORMCHECKBOX 

	Ні
	 FORMCHECKBOX 

	Так

	Орієнтовний варіант з каталогу (заповнення не обов’язкове):

	Монтажне розташування клапана
	 FORMCHECKBOX 
     Горизонтальне
	 FORMCHECKBOX 
     Вертикальне

	Розташування штока клапана
	 FORMCHECKBOX 
     Горизонтальне
	 FORMCHECKBOX 
     Вертикальне

	Модель клапана та пневмопривода
	     

	Орієнтовний типорозмір клапана
	DN
	     

	Орієнтовний Кvs клапана, м3/год
	     

	Примітки
	

	
	

	Орієнтовна кількість штук
	     
	

	

	Підпис
	     
	
	Дата
	     
	


� EMBED AutoCAD.Drawing.16  ���








[image: image2.wmf]стор. 2 з 2

[image: image3.png](\'ECHPRYLADG’

VALVES AND CONTROLS



_1190621777.dwg

