	ФОРМА №1.6
	стор. 2 з 2
	
	[image: image1.emf]




система менеджменту якості   ISO 9001:2015

ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ №   FORMTEXT 

    
 «»     202  р.     
для підбору редукційного клапана тиску прямої дії
загальнопромислового призначення
	Виробник: компанія ARI-Armaturen Albert Richter GmbH & Co. (Німеччина)

Адреса офісу та потужностей: Mergelheide 56-60 D-33758 Schloß Holte-Stukenbrock
www.ari-armaturen.com 
Міжнародний партнер в Україні –

компанія ТОВ НВП "Техприлад"

04073 Київ, пров. Куренівський, 4/9 

Техніко-комерційний відділ:

Тел./факс: (044) 467-26-60 (-80)

Інженерний відділ:

Тел.: (044) 467-26-47,  Факс:(044) 467-26-44

E-mail: indvalves.sales@techprilad.com
Сайт: www.techprilad.com

	[image: image2.wmf][image: image3.jpg]aR)



[image: image4.jpg](Jexnpunaa’






ВИРОБНИЧА ПРОГРАМА: 

ARI–PREDU®- редукційний клапан прямої дії з мембранним приводом, з балансувальним та ущільнюючим металевими сильфонами.

DN15 – DN150, PN16/25/40, діапазон регулювання тиску: 0,2 – 16 бар, Тmax = +350°С.

	Замовник:

	Організація
	

	Контактна особа
	

	Телефон
	

	E-mail
	

	Місто
	


	Загальна інформація для підбору клапана:

	Робоче середовище
	

	Агрегатний стан
	
	насичена пара
	
	перегріта пара
	
	газ
	
	рідина

	Наявність абразивних часток в середовищі
	   
	так
	 
	ні

	Температура робочого середовища, °С
	Мінімальна 
	Нормальна
	Максимальна

	
	
	
	

	Тиск робочого середовища на вході, 

бар (надлишковий)
	Мінімальний
	Нормальний
	Максимальний

	
	
	
	

	Тиск середовища, що регулюється за клапаном, бар (надлишковий)
	Мінімальний
	Нормальний
	Максимальний

	
	
	
	

	Витрата робочого середовища  
	Максимальна 
	
	при ΔРмін

	
	Нормальна 
	
	при ΔРнорм

	
	Мінімальна 
	
	при ΔРмакс

	Одиниці виміру витрати робочого середовища  
	
	м3/год

(рідина)
	
	кг/год

(водяна пара, газ)
	
	нм3/год

(стиснене повітря, газ)

	Трубопровід, вхід/вихід
	DN
	     /     
	Матеріал
	

	Місце встановлення клапана
	   
	В приміщенні
	 
	Поза приміщенням


	Побажання по вибору виконання редуктора тиску:

	Бажаний матеріал корпуса
	
	Сірий чавун
	
	Високоміцний чавун

	
	
	Вуглецева сталь
	
	Нержавіюча сталь

	
	
	На вибір постачальника
	
	

	Ущільнення затвор/сідло 
	
	Метал/метал (стандарт)
	 
	Метал/PTFE

	Матеріал мембрани привода
	
	EPDM (стандарт)
	
	NBR
	
	На вибір постачальника

	Додаткове обладнання редуктора тиску:

	Конденсатна емність 
	
	Так
	
	Ні

	Імпульсна трубка
	
	Так
	
	Ні

	Додаткове обладнання вузла редукції:

	Сітчастий фільтр (відмітити якщо потрібен) 
	
	Дрібна сітка (для систем водяної пари)
	
	Стандартна сітка

	
	
	Спеціальне виконання сітки (вказати діаметр вічка 
	
	На вибір постачальника

	Запобіжний клапан
	
	Так
	
	Ні

	Запірні клапани 
	
	Так
	
	Ні

	Сепаратор пари 
	
	Так
	
	Ні

	Лінія відведення конденсату перед редуктором
	
	Так
	
	Ні

	Лінія відведення конденсату після редуктора
	
	Так
	
	Ні

	Орієнтовний варіант з каталогу (заповнення не обов’язкове):

	Модель клапана
	

	Модель діафрагмового привода
	

	Орієнтовний типорозмір клапана
	 DN
	

	Орієнтовний Кvs клапана, м3/год
	

	Примітки
	

	
	

	
	
	

	Кількість штук:
	     
	

	

	Підпис    
	     
	
	Дата
	     
	


ARI-«PREDU®





� EMBED AutoCAD.Drawing.16 ���








Ред – 12/22                                                             стор. 2 з 2

_1732343769.dwg

