ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ №     «  »     202 р.

для підбору конденсатовідвідника для систем водяної пари

| Компанія ТОВ НВП «Техприлад» Офіційний партнер в Україні низки провідних європейських виробників промислової трубопровідної арматури 04073 Київ, пров. Куренівський, 4/9 Техніко-комерційний відділ: Тел./факс: (044) 467-26-60 (-80) E-mail: indvalves.sales@techprilad.com Сайт: www.techprilad.com | Асортимент та основні технічні характеристики: - Номінальні діаметри: DN15 – DN100; - Номінальний тиск: PN 16 - PN 630; - Максимальна температура: Т = +650°С; - Максимальна витрата: 20 000 кг/год |
| --- | --- |

Виробники обладнання: ARI-Armaturen GmbH, Mankenberg GmbH (Німеччина)

| Замовник: |
| --- |
| Організація |  |
| Контактна особа |  |
| Телефон |  |
| E-mail |  |
| Місто |  |

| Загальна інформація для підбору конденсатовідвідника: |
| --- |
| Застосування |  | Загальнопромислове |  | В системах з особливими вимогами до стерильності |
| Місце встановлення |  | Дренаж паропровода |  | За теплообмінним обладнанням |
|  | Інше |  |  |  |
| Бажаний тип конденсатовідвідника |  | поплавковий |  | термостатичний |
|  |  | біметалевий |  | термодинамічний |
| Блочне компактне виконання з інтегрованими фільтром, запірним та двома запірними клапанами ARI-Cona All-in-one PN40, DN15-25 |  | не потрібно |  | потрібно |
| Температура водяної пари (максимальна), °С |  |
| Тиск на вході у конденсатовідвідник (надлишковий), бар |  | максимальний |  | мінімальний |
| Тиск у лінії відведення конденсата (надлишковий), бар |  | максимальний |  | мінімальний |
| Витрата конденсату, кг/год |  | максимальна |  | мінімальна |
| Монтажне положення (лише для поплавкових конденсатовідвідників) |  | вертикальне, підведення зверху |  | горизонтальне, підведення з лівого боку |
|  |  | горизонтальне, підведення з правого боку |  | значення не має |

| Приєднання, бажаний тип |  | фланцеве |  | під приварювання встик |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | внутрішня різьба |  | TRI-CLAMP (антисептичне) |
|  |  | під приварювання в розтруб | Інше: |
| Вбудований зворотній клапан |  | Так |  | Ні |
| Вбудований сітчастий фільтр |  | зовнішній |  | внутрішній |
| Допустиме зниження температури конденсата на вході конденсатовідвідника в порівнянні з температурою насиченої пари ΔТ, К (крім поплавкових) |  | 0° |  | 10° |  | 20° |  | 30° |  | 40° |
| Діаметр існуючої конденсатної лінії в місці встановлення конденсатовідвідника, мм | DN |  |
| Бажаний матеріал корпуса |  | сірий чавун |  | ливарна або кована н/ж сталь |
|  |  | високоміцний чавун |  | н/ж сталь глибокої витяжки AISI 316L |
|  |  | вуглецева сталь |  | значення не має |
|  |  | високотемператур- на сталь | Інший: |
| Місце встановлення конденсатовідвідника |  | в приміщенні |  | поза приміщенням |
| Необхідність виконання по стандарту вибухозахисту АТЕХ |  | Так |  | Ні |
| Додаткова комплектація |  | запірні клапани |  | сітчастий фільтр |
|  |  | оглядове вікно |  | зворотний клапан |

| Орієнтовний варіант з каталогу ТОВ “НВП “Техприлад” (заповнювати не обов’язково): |
| --- |
| Модель конденсатовідвідника |  |
| Орієнтовний типорозмір конденсатовідвідника, мм | DN |  |
| Модель поплавкового регулятора |  |
| Номер капсули (тільки для термостатичних конденсатовідвідників) |  |
| Примітки |  |
| Орієнтовна кількість штук |  |  |
| Підпис |  |  | Дата |  |  |