	ФОРМА №1.1
	стор. 2 з 2
	Прохідний клапан з електроприводом



ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ №   FORMTEXT 

    
 «»     20  р.
для підбору прохідного запірного або регулюючого клапана з електроприводом

[image: image1.wmf]                                        

ТОВ НВП „Техприлад”

04073 Київ, пров. Куренівський, 4/9 

Відділ промислового трубопровідного обладнання:

Тел./факс: (044) 467-26-60 (-80)
E-mail: indvalves.sales@techprilad.com
Відділ технічної підтримки:
Тел.: (044) 467 26 47 

E-mail: izhikov@techprilad.com 
Факс:(044) 467 26 44
www.techprilad.com 
	Замовник:

	Організація
	

	Контактна особа
	

	Телефон / факс
	

	E-mail
	

	Місто
	     

	Загальна інформація для підбору клапана:

	Тип клапана
	 FORMCHECKBOX 

	запірний
	 FORMCHECKBOX 

	регулюючий

	Робоче середовище
	Назва
	     

	
	* Хімічний та елементарний склад
	     

	
	* Концентрація, %
	     
	pH      

	
	* Густина (кг/м3 – рідини, кг/м3(н.у.) – гази)
	      кг/м3                                                               кг/м3(н.у.)

	
	* В’язкість (вказати одиниці виміру) 
	Кінематична         од.вим.      
	Динамічна         од.вим.      

	
	Агрегатний стан
	 FORMCHECKBOX 

	насичена пара
	 FORMCHECKBOX 

	перегріта пара
	 FORMCHECKBOX 

	газ
	 FORMCHECKBOX 

	рідина

	Наявність абразивних часток в середовищі
	 FORMCHECKBOX 

	так
	 FORMCHECKBOX 

	ні

	Температура робочого середовища, °С
	Мінімальна 
	Нормальна


	Максимальна


	
	     
	     
	     

	Тиск робочого середовища на вході, 

бар (надлишковий)
	Мінімальний
	Нормальний


	Максимальний



	
	     
	     
	     

	Тиск робочого середовища на виході, 

бар (надлишковий)
	Мінімальний
	Нормальний
	Максимальний

	
	     
	     
	     

	Перепад тиску на клапані для розрахунку коефіцієнта пропускної спроможності Квс (тільки для регулюючих клапанів), бар
	Мінімальний 

ΔРмін 
	Нормальний

ΔРнорм
	Максимальний

ΔРмакс

	
	     
	     
	     

	Витрата робочого середовища  
	Максимальна 
	     
	при ΔРмін

	
	Нормальна 
	     
	при ΔРнорм

	
	Мінімальна 
	     
	при ΔРмакс

	Одиниці виміру робочого середовища  
	 FORMCHECKBOX 

	м3/год (рідина)
	 FORMCHECKBOX 

	кг/год (пар, газ)
	 FORMCHECKBOX 

	нм3/год
(стиснене повітря, газ)


	Витратна характеристика

(тільки для регулюючого клапана)
	 FORMCHECKBOX 

	рівновідсоткова
	 FORMCHECKBOX 

	лінійна

	
	 FORMCHECKBOX 

	не має значення
	
	

	Бажаний матеріал корпуса
	 FORMCHECKBOX 

	Сірий чавун
	 FORMCHECKBOX 

	Високоміцний чавун

	
	 FORMCHECKBOX 

	Вуглецева сталь
	 FORMCHECKBOX 

	Кислотостійка н/ж сталь

	
	 FORMCHECKBOX 

	Легована сталь
	 FORMCHECKBOX 

	Не має значення

	Необхідність додаткового сильфонного ущільнення штоку

 
	 FORMCHECKBOX 

	так
	 FORMCHECKBOX 

	ні

	Трубопровід
	DN
	     
	Матеріал
	     


* - для води та водяної пари заповнювати не потрібно
	Місце встановлення клапана
	 FORMCHECKBOX 

	В приміщенні
	 FORMCHECKBOX 

	Поза приміщенням

	При встановленні поза приміщенням 
	 FORMCHECKBOX 

	Під укриттям
	 FORMCHECKBOX 

	Без укриття

	Температура оточуючого середовища, °С
	Мінімальна:
	
	Максимальна:
	     

	Тип з’єднання 
	 FORMCHECKBOX 

	Фланцеве
	 FORMCHECKBOX 

	Під приварення

	Необхідне виконання фланцевого з’єднання (стандартне виконання по DIN EN 1092-1 Form B1 – яке відповідає ГОСТ 12820 виконання1)
	 FORMCHECKBOX 

	Стандартне
	Інше
	     

	
	
	
	
	     

	
	
	
	
	

	Загальна інформація для підбору електропривода:

	Напруга живлення
	 FORMCHECKBOX 

	220В,50Гц 1(
	 FORMCHECKBOX 

	380В,50Гц 3(
	 FORMCHECKBOX 

	24В, АС
	 FORMCHECKBOX 

	24В, DC

	Тип керування (вхідний сигнал)
(тільки для регулюючого клапана)
	 FORMCHECKBOX 

	Трьохпозиційне
	 FORMCHECKBOX 

	Аналогове 4-20 мА

	
	 FORMCHECKBOX 

	Аналогове 0-10 В
	
	

	Тиск закриття (для визначення необхідного зусилля приводу), бар
	     

	Необхідний час повного ходу (відкриття/закриття), с
	     

	Клас пиловологозахисту
	 FORMCHECKBOX 

	IP 54
	 FORMCHECKBOX 

	IP 65
	 FORMCHECKBOX 

	IP 67
	 FORMCHECKBOX 

	IP 68

	Аксесуари до приводів
	 FORMCHECKBOX 

	Комплект додаткових кінцевих вимикачів проміжкового положення (2шт) 

	
	 FORMCHECKBOX 

	Потенціометричний датчик положення 

(вихідний сигнал 1000 Ом)

	
	 FORMCHECKBOX 

	Електронний датчик положення 

(вихідний сигнал 4-20 мА, 0-10 В)

	
	 FORMCHECKBOX 

	Резистор обігріву з автоматичним включенням

	
	

	
	Інші
	     

	
	
	     

	Необхідність вибухозахисту
	 FORMCHECKBOX 

	Ні
	 FORMCHECKBOX 

	Так

	Зворотня пружина
	 FORMCHECKBOX 

	не потрібна (стандарт)
	 FORMCHECKBOX 

	відкриває клапан
	 FORMCHECKBOX 

	закриває клапан

	
	
	
	
	
	
	

	Орієнтовний варіант з каталогу (заповнення не обов’язкове):

	Модель клапана та електропривода
	     

	Орієнтовний типорозмір клапана
	 DN
	     

	Орієнтовний Кvs клапана, м3/год
	     

	Орієнтовний тип електропривода
	 FORMCHECKBOX 

	ARI-PREMIO
	 FORMCHECKBOX 

	AUMA*
	 FORMCHECKBOX 

	FR (зі зворотньою пружиною до DN100)

	У випадку вибору електричного привода AUMA необхідно заповнити додатковий опитувальний лист для визначення його комплектації. У випадку відсутності заповненого опитувального листа на привід  AUMA – ми запропонуємо Вам стандартну комплектацію на свій розсуд.

	Примітки
	     

	
	     

	Орієнтовна кількість штук
	     
	

	

	Підпис
	     
	
	Дата
	     
	


� EMBED AutoCAD.Drawing.16  ���








[image: image2.wmf]стор. 2 з 2

[image: image3.png](\'ECHPRYLADG’

VALVES AND CONTROLS



_1190625503.dwg

