	ФОРМА №1.5.1
	стор. 2 з 2
	
	ARI-«TEMPTROL®»



ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ №   FORMTEXT 

    
 «»     20  р.     
для підбору 3-ходового регулятора температури прямої дії
[image: image3.jpg]


 
[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]


ТОВ НВП „Техприлад”

04073 Київ, пров. Куренівський, 4/9 

Відділ промислового трубопровідного обладнання:

Тел./факс: (044) 467-26-60 (-80)

E-mail: indvalves.sales@techprilad.com
Відділ технічної підтримки:

Тел.: (044) 467 26 47 

E-mail: izhikov@techprilad.com 

Факс:(044) 467 26 44

www.techprilad.com 

[image: image6.jpg]



	Замовник:

	Організація
	

	Контактна особа
	

	Телефон / факс
	

	E-mail
	

	Місто
	     

	Загальна інформація для підбору клапана:

	Робоче середовище
	     

	Режим роботи клапана
	 FORMCHECKBOX 
 
	змішувальний
	 FORMCHECKBOX 

	розподільний

	
	[image: image1.jpg]AB A
- -

45




	[image: image2.jpg]




	Тиск середовища, бар (надлишковий)
	     

	Температура середовища, °С
	     

	Витрата середовища через клапан, 

м3/год (рідина), кг/год (пар, газ)
	     
	кг/год
	     
	м3/год

	Функція
	 FORMCHECKBOX 
 
	закривається при збільшенні температури (для систем нагрівання)

	
	 FORMCHECKBOX 
 
	відкривається при збільшенні температури (для систем охолодження)

	Перепад тиску на клапані, бар
	Між портами А та АВ 
	     

	
	Між портами В та АВ 
	     


	Необхідність ручного керування
	 FORMCHECKBOX 
 
	Так
	 FORMCHECKBOX 

	Ні

	Бажаний матеріал корпуса
	 FORMCHECKBOX 
 
	чавун GG-25
	 FORMCHECKBOX 

	високоміцний чавун

	
	 FORMCHECKBOX 
 
	вуглецева сталь
	 FORMCHECKBOX 

	кислотостійка н/ж сталь

	Місце встановлення
	 FORMCHECKBOX 
 
	в приміщенні
	 FORMCHECKBOX 

	поза приміщенням


	Загальні відомості для підбору термостата:

	Робоче середовище в місці встановлення чутливого елемента
	     

	Діапазон регулювання температури,°С:
	 FORMCHECKBOX 
 
	-20...+50
	 FORMCHECKBOX 

	+60...+130

	
	 FORMCHECKBOX 
 
	0...+70
	 FORMCHECKBOX 

	+130...+200

	
	 FORMCHECKBOX 
 
	+30...+100
	
	

	Допустима похибка регулювання температури, °С:
	     

	Тип чутливого елемента
	 FORMCHECKBOX 
 
	стержневий
	 FORMCHECKBOX 

	спіральний

	Захисна гільза 

(тільки для стержневого елемента)
	 FORMCHECKBOX 

	латунь
	 FORMCHECKBOX 

	н/ж сталь
	 FORMCHECKBOX 

	не потрібна

	Постійна часу
(тільки для рідини), сек
	 FORMCHECKBOX 
 
	15
	 FORMCHECKBOX 

	75

	Довжина капіляра, м
	 FORMCHECKBOX 
 
	2
	 FORMCHECKBOX 

	4
	 FORMCHECKBOX 

	8
	 FORMCHECKBOX 

	16


	Орієнтовний варіант з каталогу (заповнення не обов’язкове):

	Модель клапана
	     

	Орієнтовний типорозмір клапана
	DN
	     

	Орієнтовний Кvs клапана, м3/год
	     

	Модель термостата
	     

	Примітки
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	Орієнтовна кількість штук
	     
	

	

	Підпис
	     
	
	Дата
	     
	


ARI-«TEMPTROL®»





Типи термостатичних елементів








[image: image7.png]


стор. 2 з 2

[image: image8.png](\'ECHPRYLADG’

VALVES AND CONTROLS



