	ФОРМА №13.2

	
	[image: image1.png]





система менеджменту якості   ISO 9001:2015

Опитувальний лист №               від "      "                      202    р.

[image: image2.emf][image: image3.emf]для підбору та замовлення поплавкового регулятора рівня 
 рідини в резервуарі
	Виробники клапанів: 
Компанія Mankenberg GmbH (Німеччина) – клапани для промисловості; 
Компанія CSA S.r.l. (Італія) – для систем водопостачання.
Імпортер в Україні –

компанія ТОВ НВП "Техприлад"

04073 Київ, пров. Куренівський, 4/9 

Техніко-комерційний відділ:

Тел./факс: (044) 467-26-60 (-80)

Інженерний відділ:

Тел.: (044) 467-26-47,  
Факс:(044) 467-26-44

E-mail: indvalves.sales@techprilad.com
Сайт: www.techprilad.com
	[image: image4.jpg]



[image: image5.png]






Можливість постачання:

Регулятори рівня для уникнення переповнення резервуару (наповнювальні клапани); регулятори для перешкоджання зниження рівня в резервуарі нижче допустимого (зливні клапани).
 - DN15 – DN400 

 - робочий тиск 0-16 бар
 - температура робочого середовища: +70°С…+130°С, опціонально до +300°С
Варіанти встановлення клапана регулятора: в середині резервуара, зовні на стінці резервуара, поза резервуаром на трубопроводі.
	Замовник:

	Організація
	

	Місто
	

	Контактна особа 
	

	Телефон / факс
	

	E-mail
	     


Загальні відомості для підбору
	Робоче середовище

	Назва  
	     

	Хімічний склад 
	     

	Густина рідини, кг/м3
	      

	Наявність забруднень в робочому середовищі (пісок, іржа, зважені частки т.п.), %
	тип та вміст (якщо є)            

	Температура робочого середовища, ºС
	мінімальна         нормальна          максимальна      

	Тиск в резервуарі
	 FORMCHECKBOX 
 атмосферний    Інший (вкажіть)       бар (абс.)

	Тиск рідини в напірному трубопроводі, 
бар (надл.)
	      

	Оточуюче середовище

	Температура, ºС
	мінімальна             
	максимальна      

	Трубопровід 

	Матеріал
	     

	Номінальний тиск, бар (надл.)
	      

	Максимальна витрата, м3 /год
	      

	Поплавковий клапан

	Призначення
	 FORMCHECKBOX 
  Наповнення резервуара

	
	 FORMCHECKBOX 
  Зливання з резервуара

	Необхідність зміни підтримуваного рівня рідини в резервуарі в процесі експлуатації

(Якщо потрібна зміна рівня, вкажіть діапазон регулювання)
	 FORMCHECKBOX 
  Потрібна   Діапазон       (мм)   

	
	 FORMCHECKBOX 
  В середині резервуара 

	Місце монтажу клапана
	 FORMCHECKBOX 
  Зовні на стінці резервуара

	
	 FORMCHECKBOX 
  Поза резервуаром на трубопроводі

	Приєднання до трубопровода
	 FORMCHECKBOX 
  Фланцеве PN           
 FORMCHECKBOX 
  Різьбове


	Побажання у виборі матеріалів корпуса: 
(Важелі, поплавки, сідла та затвори стандартно виконуються з н/ж сталі) 
	 FORMCHECKBOX 
  Високоміцний чавун з епоксидним покриттям 
 FORMCHECKBOX 
  Вуглецева сталь  
 FORMCHECKBOX 
  Н/ж сталь
 FORMCHECKBOX 
  Латунь                  
 FORMCHECKBOX 
  Інше 


	Спеціальні вимоги
	 FORMCHECKBOX 
  АТЕХ

	
	 FORMCHECKBOX 
  Для питної води

	Додаткові вимоги
	

	
	

	
	

	Орієнтовна кількість штук
	     
	

	Підпис
	     
	
	Дата
	     
	


Приклади застосування
	[image: image6.png]



	[image: image7.png]



	[image: image8.jpg](Jexnpunaa’





	Клапани для встановлення

в середині резервуара
	Клапани для встановлення з зовні на стінці резервуара
	Клапани для встановлення поза резервуаром на трубопроводі



стор. 1 з 2

